## Cip
Relatório de CIP
Kibon Valinhos
04/08/2021
Identificação do CIP: | 75371
Rota: | 1025 | TQ 6207 Maturador |  |  | CA
Receita: | 5 | CIP Alcalino - Tanques Rota A - 15 minutos |  |  | 3
Início: | 04/08/2021 09:55:29 |  | Fim: | 04/08/2021 10:14:16
Operador Início: | Denilson
Operador Validação: | Denilson
Cancelado: | Sim
Atrasado: | Não
Fases
BlkNum | Início |  | Duração | Prog
1 | 04/08/2021 09:55:41 |  | 00:08:53 | 301
2 | 04/08/2021 10:04:34 |  | 00:09:42 | 1050
Anormalidades
Data e Hora | Mensagem |  | Obs |  | Passo
04/08/2021 09:55:51 | Vazão Baixa |  |  |  | 1
04/08/2021 09:56:21 | Vazão Baixa |  |  |  | 1
04/08/2021 10:04:03 | Vazão Baixa |  |  |  | 1
04/08/2021 10:04:14 | Vazão Baixa |  |  |  | 1
04/08/2021 10:04:34 | Vazão Baixa |  |  |  | 2

## Hist
Relatório de CIP
Kibon Valinhos
| Identificação do CIP |  |  | 75371 | [6 empty] | 04/08/2021
Data e Hora | Temperaura | Temp Max | Temp Min | Concentação | Conc Max | Conc Min | Vazão | Vazão Max | Vazão Min | Passo
04/08/2021 09:55:41 | 21.2494 | 999 | 0 | 0.028934 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:55:51 | 21.2494 | 999 | 0 | 0.028934 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:56:01 | 21.2147 | 999 | 0 | 0.40508 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:56:11 | 21.0411 | 999 | 0 | 0.40508 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:56:41 | 20.798 | 999 | 0 | 0.40508 | 999 | 0 | 5.295 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:57:12 | 20.2078 | 999 | 0 | 0.40508 | 999 | 0 | 6.2151 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:57:42 | 19.5134 | 999 | 0 | 0.40508 | 999 | 0 | 6.7359 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:58:12 | 19.3745 | 999 | 0 | 0.40508 | 999 | 0 | 6.979 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:58:42 | 19.7564 | 999 | 0 | 9.8088 | 999 | 0 | 7.1005 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:59:12 | 22.7424 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 7.0137 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 09:59:42 | 17.9856 | 999 | 0 | 0.66549 | 999 | 0 | 7.0658 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:00:12 | 9.4789 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 7.0658 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:00:43 | 7.5692 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 7.0658 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:01:13 | 6.6665 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 7.0658 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:01:43 | 6.2846 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 7.0658 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:02:13 | 6.0762 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 7.0658 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:02:43 | 6.1109 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 7.0658 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:03:13 | 6.597 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 7.0831 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:03:43 | 7.9859 | 999 | 0 | 0.86803 | 999 | 0 | 9.774 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:04:03 | 9.6178 | 999 | 0 | 0.86803 | 999 | 0 | 0.19097 | 35 | 3 | 1
04/08/2021 10:04:34 | 12.3261 | 999 | 0 | 0.86803 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:04:44 | 12.708 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:04:54 | 13.3677 | 999 | 0 | 0.86803 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:05:04 | 14.0968 | 999 | 0 | 0.86803 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:05:14 | 15.0343 | 999 | 0 | 0.89697 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:05:24 | 15.7287 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:05:34 | 16.319 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:05:44 | 17.2218 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:05:54 | 18.1245 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:06:04 | 18.9925 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:06:14 | 19.8606 | 999 | 0 | 0.8391 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:06:24 | 20.6939 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:06:35 | 21.1453 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:06:45 | 21.2841 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:06:55 | 21.4925 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:07:05 | 21.4925 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:07:15 | 21.2841 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:07:25 | 20.8675 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:07:35 | 20.6592 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:07:45 | 20.7286 | 999 | 0 | 0.81016 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:07:55 | 20.9717 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:08:05 | 21.18 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:08:15 | 21.423 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:08:25 | 21.5619 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:08:35 | 21.7702 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:08:45 | 22.1175 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:08:55 | 22.4299 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:09:05 | 22.7772 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:09:15 | 23.1244 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:09:25 | 23.5063 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:09:35 | 23.7494 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:09:45 | 24.0618 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:09:55 | 24.2702 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:10:05 | 24.4785 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:10:15 | 24.5479 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:10:26 | 24.5479 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:10:36 | 24.6174 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:10:46 | 24.6868 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:10:56 | 24.7215 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:11:06 | 24.7563 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:11:16 | 24.7563 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:11:26 | 24.7563 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:11:36 | 24.8257 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:11:46 | 24.791 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:11:56 | 24.8257 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:12:06 | 24.791 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:12:16 | 24.8952 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:12:26 | 24.8952 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:12:36 | 24.8952 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:12:46 | 24.8952 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:12:56 | 24.8604 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:13:06 | 24.8952 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:13:16 | 24.9299 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:13:26 | 24.8952 | 999 | 0 | 0.75229 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:13:36 | 24.9299 | 999 | 0 | 0.75229 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:13:46 | 24.9299 | 999 | 0 | 0.78123 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2
04/08/2021 10:13:56 | 24.9646 | 999 | 0 | 0.75229 | 999 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2

## Graf
Relatório de CIP
Kibon Valinhos
Gráfico de Temperatura |  | CIP | 75371
Gráfico de Concentração |  | CIP | 75371
Gráfico de Vazão |  | CIP | 75371
Gráfico de Passos |  | CIP | 75371